## 使い方
【概要】
・本ファイルは設備更新による温室効果ガス排出削減を確認するフォーマットです。
・各設備シートで1行＝設備1台（LED除く）として入力し、下部の合計で達成状況を確認します。
・年間稼働時間は更新前後で同一として入力してください（差異がある場合は備考に理由）。
・複数設備の導入時は「５ 補助対象事業による削減効果」シートで全体5%要件を確認できます。
・必須入力は黄色セルのみです。計算結果は自動で反映されます。
【注意】
・入力した数値は必ずカタログ、仕様書等の根拠資料を提出してください。
・CO2の単位はt-CO2です。

## LED
No. | 案件名/設置場所 | 更新前W | 更新後W | 更新前台数 | 更新後台数 | 年間稼働時間h | 更新前kWh/年 | 更新後kWh/年 | 更新前CO₂ | 更新後CO₂ | 削減率 | 5%要件判定 | 備考
例 | 事務所照明 | 40 | 20 | 100 | 100 | 3000 | 12000 | 6000 | 5.172 | 2.586 | 50% | 適合
1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合
7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合
8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合
| 合計 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 適合
【このシートの使い方】
・黄色セル（必須）を入力してください。
・台数増は原則不可です。
・年間稼働時間は更新前後で同一としてください。
・入力数値はカタログ／仕様書（消費電力W）、台数、年間使用時間（社内実績）を参照してください。

## 空調
No. | 案件名/設置場所 | 更新前駆動方式 (EHP/GHP/ハイブリッド) | 更新前APF | 更新前COP（APF不明時） | 更新前冷房能力 (kW) | 更新前暖房能力 (kW) | 更新前燃料 | 更新前ガス消費量 (単位/時) | 更新前単位(自動) | 更新後駆動方式 (EHP/GHP/ハイブリッド) | 更新後APF | 更新後冷房能力(kW) | 更新後暖房能力(kW) | 更新後燃料 | 更新後ガス消費量(単位/時) | 更新後単位(自動) | 冷房h | 暖房h | 年間稼働h | 更新前kWh/年 | 更新前燃料/年 | 更新前電力CO₂ | 更新前燃料CO₂ | 更新前総CO₂ | 更新後kWh/年 | 更新後燃料/年 | 更新後電力CO₂ | 更新後燃料CO₂ | 更新後総CO₂ | 削減率（総CO₂） | 5%要件判定 | 備考 | 電気寄与率 s(0-1) | U(簡易)
例 | 事務所空調 | GHP（ガス） |  |  |  |  | LPガス | 10 | Nm³/h | ハイブリッド | 5 | 25 | 25 |  |  |  | 50 | 50 | 100 | - | 1000 | - | 6 | 6 | 500 | 0 | 0.2155 |  | 0.65479 | 89.09% | 適合 |  | 0.7 | 3.0384
1 | [19 empty] | - | 0 | - |  | - | - | 0 | - |  | - | - | 適合 |  | 0.7 | 3.0384
2 | [19 empty] | - | 0 | - |  | - | - | 0 | - |  | - | - | 適合 |  | 0.7 | 3.0384
3 | [19 empty] | - | 0 | - |  | - | - | 0 | - |  | - | - | 適合 |  | 0.7 | 3.0384
4 | [19 empty] | - | 0 | - |  | - | - | 0 | - |  | - | - | 適合 |  | 0.7 | 3.0384
5 | [19 empty] | - | 0 | - |  | - | - | 0 | - |  | - | - | 適合 |  | 0.7 | 3.0384
6 | [19 empty] | - | 0 | - |  | - | - | 0 | - |  | - | - | 適合 |  | 0.7 | 3.0384
7 | [19 empty] | - | 0 | - |  | - | - | 0 | - |  | - | - | 適合 |  | 0.7 | 3.0384
8 | [19 empty] | - | 0 | - |  | - | - | 0 | - |  | - | - | 適合 |  | 0.7 | 3.0384
9 | [19 empty] | - | 0 | - |  | - | - | 0 | - |  | - | - | 適合 |  | 0.7 | 3.0384
10 | [19 empty] | - | 0 | - |  | - | - | 0 | - |  | - | - | 適合 |  | 0.7 | 3.0384
[19 empty] | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合
【このシートの使い方】
・黄色のセル（必須）を入力してください（※黒いセルの入力は不要です。）
・駆動方式を選択してください。EHPはAPF・能力で計算、GHPは燃料・ガス消費量で計算します。
・年間稼働時間は更新前後で同一としてください。
・更新前APFが無い場合は、COPを入力すると事務局設定の換算値によりAPFを自動換算します。
・COPは冷房COPと暖房COPの平均値を入力してください。
・ハイブリッド選択時は、EHP算定の電力CO₂に U を掛けて総CO₂を算定します。
・U は電気寄与率 s（既定 0.70）から自動算出し、燃料係数は都市ガスで固定します。

## 給湯器
No. | 案件名/設置場所 | 更新前燃料 | 更新前単位(自動) | 更新前 有効熱出力[kW] | 更新前 効率指標（電気使用→COP/その他燃料→熱効率%） | 更新後燃料 | 更新後単位(自動) | 更新後 有効熱出力[kW] | 更新後 効率指標（電気使用→COP/その他燃料→熱効率%） | 年間稼働時間h | 更新前燃料/年 | 更新後燃料/年 | 更新前CO₂ | 更新後CO₂ | 削減率 | 5%要件判定 | 備考 | 入力チェック | 電気寄与率 s(0-1) | U(簡易)
例 | 給湯ボイラー | 都市ガス | (燃料単位)/h | 100 | 90 | 電気（ハイブリッド） | kWh/h | 50 | 3.8 | 1000 | 8888.8889 | 13157.8947 | 18.2222 | 14.6623 | 19.54% | 適合 |  |  | 0.75 | 2.5855
1 |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります | 0.75 | 2.5855
2 |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります | 0.75 | 2.5855
3 |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります | 0.75 | 2.5855
4 |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります | 0.75 | 2.5855
5 |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります | 0.75 | 2.5855
6 |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります | 0.75 | 2.5855
7 |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります | 0.75 | 2.5855
8 |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります | 0.75 | 2.5855
9 |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります | 0.75 | 2.5855
10 |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります | 0.75 | 2.5855
11 |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります | 0.75 | 2.5855
12 |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります | 0.75 | 2.5855
13 |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります | 0.75 | 2.5855
14 |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります | 0.75 | 2.5855
[10 empty] | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0
【このシートの使い方】
・黄色のセル（必須）を入力してください。
・更新前後の燃料はプルダウンから選択。ヒートポンプ式は「電力」、ハイブリッド型は「電気（ハイブリッド）」を選択してください。
・年間稼働時間hを入力してください。年間稼働時間は更新前後で同一としてください。
・有効熱出力は定格出力の値を入力してください。
・熱効率を入力する場合は、「定格効率％」又は「定格負荷効率％」の値を入力してください。
・ヒートポンプ式やハイブリッド型はCOPの値を入力してください。
・燃料「電気（ハイブリッド）」は、電気の年間CO₂に U 値を掛けて近似します（総CO₂＝電力CO₂×U）。
・U は電気寄与率 s（既定 0.75）から自動算出し、燃料係数は都市ガスで固定します。
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104

## ボイラー
No. | 案件名/設置場所 | 更新前燃料 | 更新前単位(自動) | 更新前 有効熱出力[kW] | 更新前 効率指標（電気使用→COP/その他燃料→熱効率%） | 更新後燃料 | 更新後単位(自動) | 更新後 有効熱出力[kW] | 更新後 効率指標（電気使用→COP/その他燃料→熱効率%） | 年間稼働時間h | 更新前燃料/年 | 更新後燃料/年 | 更新前CO₂ | 更新後CO₂ | 削減率 | 5%要件判定 | 備考 | 入力チェック | 電気寄与率 s(0-1) | U(簡易)
例 | 給湯ボイラー | 都市ガス | (燃料単位)/h | 100 | 90 | 電気（ハイブリッド） | kWh/h | 50 | 3.8 | 1000 | 8888.8889 | 13157.8947 | 18.2222 | 14.6623 | 19.54% | 適合 |  |  | 0.75 | 2.5855
1 |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります | 0.75 | 2.5855
2 |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります | 0.75 | 2.5855
3 |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります | 0.75 | 2.5855
4 |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります | 0.75 | 2.5855
5 |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります | 0.75 | 2.5855
6 |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります | 0.75 | 2.5855
7 |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります | 0.75 | 2.5855
8 |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります | 0.75 | 2.5855
9 |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります | 0.75 | 2.5855
10 |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります | 0.75 | 2.5855
11 |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります | 0.75 | 2.5855
12 |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります | 0.75 | 2.5855
13 |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります | 0.75 | 2.5855
14 |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | (燃料単位)/h |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります | 0.75 | 2.5855
[10 empty] | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 未達
【このシートの使い方】
・黄色のセル（必須）を入力してください。
・更新前後の燃料はプルダウンから選択。ヒートポンプ式は「電力」、ハイブリッド型は「電気（ハイブリッド）」を選択してください。
・年間稼働時間hを入力してください。年間稼働時間は更新前後で同一としてください。
・有効熱出力は定格出力の値を入力してください。
・熱効率を入力する場合は、「定格効率％」又は「定格負荷効率％」の値を入力してください。
・ヒートポンプ式やハイブリッド型はCOPの値を入力してください。
・燃料「電気（ハイブリッド）」は、電気の年間CO₂に U 値を掛けて近似します（総CO₂＝電力CO₂×U）。
・U は電気寄与率 s（既定 0.75）から自動算出し、燃料係数は都市ガスで固定します。
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104
4756381.5104

## 変圧器
No | 案件名/設置場所 | 更新前無負荷損失[kW] | 更新前負荷損失[kW] | 更新後無負荷損失[kW] | 更新後負荷損失[kW] | 年間h | 更新前年間電力[kWh] | 更新後年間電力[kWh] | 更新前CO₂[t] | 更新後CO₂[t] | 削減率[%] | 5%要件
例 | 第一工場変圧器 | 200 | 100 | 150 | 80 | 200 | 45000 | 34000 | 19.395 | 14.654 | 24.4444 | 適合
1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合
2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合
3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合
4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合
5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合
6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合
7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合
8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合
9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合
10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合
[6 empty] | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合
【このシートの使い方】
・黄色のセル（必須）を入力してください。
・更新前後の負荷損失、無負荷損失、年間使用時間hを入力してください。
・負荷率は 0.5で事務局指定としていますので申請者は入力不要です。
・年間電力[kWh] ＝ (無負荷損失 + 負荷損失×(設定シートの標準負荷率²)) × 年間hで計算しています。

## コンプレッサー
No. | 案件名/設置場所 | 更新前吐出量(m³/min) | 更新後吐出量(m³/min) | 更新前SFP(kW/(m³/min)) | 更新後SFP(kW/(m³/min)) | 年間稼働時間h | 更新前kW | 更新後kW | 更新前kWh/年 | 更新後kWh/年 | 更新前CO₂ | 更新後CO₂ | 削減率 | 5%要件判定 | 備考 | 入力チェック
例 | 工場用コンプレッサー | 5 | 5 | 0.22 | 0.18 | 2000 | 1.1 | 0.9 | 2200 | 1800 | 0.9482 | 0.7758 | 18.18% | 適合 | 高効率機に置換
1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります
2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります
3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります
4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります
5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります
6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります
7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります
8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります
9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります
10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 適合 |  | 未入力/0以下があります
| 合計 | [8 empty] | 合計 | 0 | 0 |  | 適合
【このシートの使い方】
・黄色のセル（必須）を入力してください。
・吐出量・SFP・年間使用時間hを入力してください。
・年間稼働時間は更新前後で同一としてください。

## ５ 補助対象事業による削減効果
対象設備 | 更新前CO2 | 更新後CO2 | 削減率 | 5%判定
LED | 0 | 0 |  | 適合
空調 | 0 | 0 |  | 適合
給湯器 | 0 | 0 |  | 適合
ボイラー | 0 | 0 |  | 適合
変圧器 | 0 | 0 |  | 適合
コンプレッサー | 0 | 0 |  | 適合
その他
【合算】 | 0 | 0 |  | 適合

## 設定
名称 | 単位 | 係数（t-CO₂/単位） | 備考 | GHP用燃料リスト（電力除外）
電力 | kWh | 0.000431 | 参考 | 都市ガス
都市ガス | Nm³ | 0.00205 | 参考 | LPガス
LPガス | Nm³ | 0.006 | プロパン体積ベース（Nm³） | 灯油
灯油 | L | 0.0025 | 参考 | 軽油
軽油 | L | 0.00262 | 参考 | A重油
A重油 | L | 0.00275 | 参考 | ガソリン
ガソリン | L | 0.00232 | 参考 | APF換算係数（更新前設備）
電気（ハイブリッド） | kWh | 0.000431 |  | APF換算係数（旧COP→APF）
APF換算係数（更新前設備） | - | 0.9 | 更新前COP→APF換算に使用（事務局設定） | LPガス（質量）
APF換算係数（旧COP→APF） | - | 0.9 | 空調の旧COP→APF換算用
電力（全国平均・暫定） | kWh | 0.000431 | 電動機器・電気ボイラー共通
LPガス（質量） | kg | 0.003 | 参考
変圧器標準負荷率 | （事務局指定・変更不可） | 0.5
|  |  |  | 燃料発熱量（事務局設定・kWh/単位・暫定） | 単位 | 発熱量[kWh/単位]
|  |  |  | 都市ガス | m3 | 12.5
|  |  |  | LPガス | kg | 12.8
|  |  |  | 灯油 | L | 9.6
|  |  |  | 軽油 | L | 9.7
|  |  |  | A重油 | L | 10.5
|  |  |  | 電力 | kWh | 1
|  |  |  | 電気（ハイブリッド） | kWh | 1